[image: image1.png]CA

ARCHITECTURAL MATERIALS & DESIGN



[image: image2.png]183, EIL.Veniz

176 73 Kallith ENS, GREECE

Tel: +301/95.77.1 +301/95.77.809
e-mail: cartfeco@carteco.gr

e. & Skra str.




ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ALTRO SAFETY FLOORS 

Αντιολισθητικό δάπεδο Ασφαλείας τύπου ALTRO SAFETY FLOOR, πάχους 2.0μμ σε ρολλά πλάτους 2 μέτρων, με ρινίσματα aluminium oxide και silicon carbide, σε όλο το πάχος του τα οποία προσδίδουν μεγάλη αντοχή στην φθορά και αντιολισθηρότητα. Το PVC είναι 100% καθαρό έτσι ώστε να είναι ελαστικό για να μπορούν τα ρινίσματα κατα το πάτημα-συμπίεση του δαπέδου να βγαίνουν στην επιφάνεια. Το αντιολισθητικό δάπεδο πρέπει να αντιστέκεται στα χημικά (βλ.σχετική λίστα ALTRO) καθώς επίσης να έχει μόνιμο βακτηριοστάτη της CIBA GEIGY στην σύστασή του κατα των αρνητικών και θετικών GRAM. Το δάπεδο ALTRO έχει εργοστασιακή εγγύηση για 7 χρόνια.

Επιλογή απο παλλέτα  15 χρωμάτων.

Προέλευση υλικού: Aγγλία

7 XΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

